Znak: GMR 7044- /ZP-13 /08

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY  DALESZYCE

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia poniżej 206 tys. EURO

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

ZATWIERDZAM:

Daleszyce,2008 –09-24

## 1. Zamawiający

Gmina Daleszyce

Pl. Staszica 9

26-021 Daleszyce

strona www – www.daleszyce.pl

E-mail – gmina@daleszyce.pl

Godziny  urzędowania- od 7 30 do 15 30.

Tel./fax: ( 0 41) 317-16-93 ,  317 -16 -94.

Regon: 291010040, NIP 657-25-25-617

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego  ”  o wartości szacunkowej poniżej progów na podstawie  art.11 ust.8  ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007r Nr 223 poz.1655 ).

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1   Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce

( nr CPV  50232100-1)

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego polegającą na utrzymaniu

w sprawności technicznej  1377  punktów oświetlenia ulicznego, przy czym liczba ta może ulec

zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od faktycznej liczby punktów świetlnych utrzymywanych w

okresie rozliczeniowym.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

- kontrola i konserwacja złącz kablowych  w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana bezpieczników;

- czyszczenie opraw ,kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana uszkodzonych źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, przewieszek;

- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego’;

- prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

- malowanie konstrukcji stalowych , szafek, wnęk , uzupełnianie opisów;

- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.

- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

- wymiana uszkodzonych zasileń  punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami napowietrznymi n.n.;

- pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);

przyjmowanie zgłoszeń  i reklamacji dotyczących  niesprawności oświetlenia ulicznego

2.3. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego dotycząca niżej wymienionych punktów:

1) poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,

2) wymiana (naprawa) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na

słupach linii napowietrznych nn,

3) zabezpieczenie i wymiana uszkodzonych punktów świetlnych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji

drogowych (np.: opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.).

będzie realizowana na uzasadniony wniosek Zamawiającego.

2.4 Informacja o przedmiocie zamówienia.

Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana będzie na urządzeniach będących własnością lub

użytkowanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny właściwy do rejonizacji w ramach ZEORK

Skarżysko-Kamienna (RZE Kielce) – przekazanych  Gminie Daleszyce Umową użyczenia w dniu

01.07.2008r.

2.5 Wykonawca  zobowiązany będzie   do podpisania „Zasad współpracy pomiędzy    ZEORK Dystrybucja

Sp.z.o.o. Rejonowym Zakładem Energetycznym Kielce  a Nim  jako Wykonawcą  prowadzącym  konserwację  urządzeń oświetlenia ulicznego  na zlecenie Gminy Daleszyce., które są załącznikiem do Umowy użyczenia   pomiędzy    ZEORK Dystrybucja  Sp.z.o.o. Rejonowym Zakładem Energetycznym Kielce   a Gminą  Daleszyce.

2.6 Wykaz stacji transformatorowych i punktów świetlnych na terenie Gminy Daleszyce  stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

3.Oferty częściowe, wariantowe.

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

5. Termin wykonania zamówienia.

5.1  Zamówienie należy wykonywać w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009  r.

5.2 Awarię oświetlenia drogowego Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w terminie 48  godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

5.3 Bieg terminu 48 godzinnego ulega przerwaniu  na czas trwania siły wyższej (np. silny wiatr, duże mrozy, ulewne deszcze itp.).

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22

ust.1 ustawy PZP oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.

6.2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

6.3  Wykażą  wykonanie  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej

3 konserwacji  oświetlenia ulicznego obejmującego w jednym zadaniu co najmniej 1400 opraw.

6.4. Dysponują osobami i podmiotami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi

odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej:

- Kierownik robót – 1 osoba – odpowiedzialny za wykonanie robót branży elektrycznej, posiadający

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia w zakresie dozoru i wykonawstwa („D”) i („E”) wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

2.Monter elektryk – 6 osób – posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się

eksploatacją na stanowisku eksploatacji:

- urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kW lub o napięciu

znamionowym powyżej 1 kW,

- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

- posiadający dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN).

Ad. 1 i 2 wraz z załączeniem świadectw kwalifikacyjnych i uprawnień (zgodnych z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące eksploatacją urządzeń instalacji i sieci – Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zmianami).

6.5. Dysponują sprzętem i środkami transportu niezbędnymi do wykonania zamówienia co najmniej;

- lokalizator uszkodzeń kablowych  - 1 szt.,

- podnośnik koszowy umożliwiający dostęp do opraw – 1 szt.,

- samochód dostawczy – 1 szt.,

- środek transportowy do przewozu słupów – 1 szt.

- bazę dyspozytorską pracującą w systemie całodobowym, zlokalizowaną w odległości umożliwiającej dojazd do miejsca awarii w ciągu 1 godz  Baza powinna posiadać co najmniej, następujące wyposażenie:

- minimum jedną  linię telefoniczną z rejestracją wszystkich rozmów,

- minimum jedną odrębną linię telefoniczną z podłączeniem i działającym faxem

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia” na podstawie

załączonych   przez Wykonawców do oferty  oświadczeń  i dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7.1 Dokumenty wymagane:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy

oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru –

zał. nr 1 do SIWZ ;

- formularz ofertowy  wypełniony i podpisany – zał nr 2  do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowe oraz właściwego  oddziału ZUS lub

KRUS   potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  oraz

składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych usług  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających  swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i odbiorów wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te  zostały wykonane należycie – zał nr 3 do SIWZ.

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji                w zakresie opisanym w pkt 6.4 ppkt 1,2 SIWZ, wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ                            z załączeniem dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje tj: posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz.828 z późn. zmian.) w zakresie dozoru i eksploatacji - ważne na dzień złożenia oferty.

- Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia  sprzętu, urządzeń,  środków transportu i bazy dyspozytorskiej jakimi dysponuje Wykonawca w zakresie opisanym w pkt. 6.5 SIWZ – zał. Nr. 5 do SIWZ.

7.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania  określonej działalności zamiast

dokumentu – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej składa dokument o którym mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( D.U. Nr 87 poz. 605).

7.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy PZP przepisy dotyczące  Wykonawcy stosuje się

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a zatem każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest obowiązany oddzielnie złożyć

wszystkie dokumenty o których mowa powyżej, za wyjątkiem: oferty oraz wykazu osób  o których

mowa  w pkt. 7.1 ppkt 2, 5, 6 ,7  które powinny być złożone we wspólnym imieniu Wykonawców.  Ponadto

zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP pełnomocnik przedkłada pełnomocnictwo, które powinno mieć formę

pisemną.

Dokumenty o których mowa w niniejszym rozdziale mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                                  z wykonawcami.

8.1 Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w formie pisemnej oraz  faxem nr  041 317-16-93

  - Jeżeli oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie  drugiej niezwłocznie potwierdza  fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie  udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji  wpłynęła  do Zamawiającego  na mniej niż  6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść  wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła  zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.daleszyce.pl

8.4   Wszelkie pytania i  wątpliwości należy kierować na adres zamawiającego:

Urząd  Miasta i Gminy Daleszyce

Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Tel./fax: ( 0 41) 317-16-93 ,  317 -16 -94.

lub na adres e-mail – gmina@daleszyce.pl

8.5 W szczególnie uzasadnionych  przypadkach Zamawiający może w każdym czasie , przed

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować  treść SIWZ. Każda wprowadzona

zmiana stanie się częścią  tej SIWZ oraz dostarczona zostanie wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano SIWZ  jak również zostanie zamieszczona na stronie internetowej

www.daleszyce.pl

9.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Jerzy  Piórczyk   Z-ca  Kierownika  Ref. GMR  tel. (041) 317-16-94  (wew. 105 )

Małgorzata Zychowicz – Inspektor : tel. (041) 317-16-94  (wew. 135)

10.  Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

11 . Zlecenie robót podwykonawcom.

Wykonawca może zlecić podwykonawcom część robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie

niewymagającym posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i

sieci. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć

podwykonawcom. – załącznik Nr 6.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania  ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą   Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.  Opis sposobu przygotowania ofert.

1)oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi

w niniejszej SIWZ;

2) ofertę należy sporządzić oraz złożyć z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;

3) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

4) ofertę stanowią formularz ofertowy wraz z pozostałymi załącznikami;

5) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

6) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

7) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania

przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi

oraz przepisami prawa.

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane nie przez uprawnionego, lecz przez upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

8) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa

w treści niniejszej specyfikacji;

9)dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

10) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawartości oferty;

11) w przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r.,
          Nr 153, poz.1503 ze zm.), wykonawca ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane.

12) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa powinny być załączone jako odrębna część do

oferty, nie złączona z nią w sposób trwały, a ponadto oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać –

informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”;

13) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta oraz załączniki

powinny być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (oraz przez pełnomocnika jeżeli jest osobą trzecią);

14) opakowanie oferty

Oferta powinna się znajdować w dwóch nieprzejrzystych opakowaniach: wewnętrzne musi zawierać

adres Wykonawcy (konieczny do ewentualnego odesłania oferty bez jej otwierania), zewnętrzne natomiast

nazwę i adres wykonawcy oraz  adres Zamawiającego :

Urząd  Miasta i Gminy Daleszyce

Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

oraz tytuł: „Oferta do przetargu nieograniczonego –– konserwacja oświetlenia

ulicznego na terenie Daleszyce”.

15) zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do

składania  ofert, określonym w pkt. 14 SIWZ.

Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie

Gminy  Daleszyce” opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo

napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

14.1 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  Daleszyce , pokój nr 25

do dnia  09 października 2008r.r.   do godz.   10.00.

14.2 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do

wniesienia protestu.

14.3 Otwarcie ofert nastąpi  dnia 09 października  2008 r. o godz.10.30   w sali konferencyjnej pok. nr 12 – parter

14.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.5 Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa, adres

Wykonawcy oraz cena oferty.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w zakresie wskazanym w pkt. 2 ppkt. 2.2, poprzez

wpisanie w formularzu oferty ceny netto  i brutto konserwacji jednego pkt świetlnego za miesiąc.

Następnie ilość  punktów świetlnych w liczbie  1377  mnoży przez cenę konserwacji jednego pkt.

świetlnego za miesiąc. W ten sposób obliczona cena ofertowa brutto (łącznie z podatkiem VAT) za

wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podlegała ocenie.

15.2  Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

15.3  Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

15.4  Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Przed sporządzeniem oferty, każdy  z Wykonawców  powinien zapoznać się z terenem, warunkami w

jakich wykonywana będzie usługa oraz warunkami stawianymi przez właściciela urządzeń.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

cena  –  100 %

  - Sposób oceny ofert.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt

C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert

C bad. – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

  - Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wykonania

przedmiotu umowy.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

w obliczaniu ceny, w sposób określony przepisami art. 88 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1 .W przypadku gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana , przedstawił w

niej  nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach

wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert spełniających

warunki SIWZ , która uzyskała najwyższą ilość punktów .

Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców  którzy złożyli ofertę o:

1/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/ i adres  Wykonawcy , którego

ofertę wybrano  i uzasadnienie jej wyboru,

2/ Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i

prawne,

3/  Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia ,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,.

17.3   Niezwłocznie  po  wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści

powyższe informacje  w swojej siedzibie w miejscu publicznym  oraz na stronie

internetowej www.daleszyce.pl

18 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

18.1 Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została

uznana za najkorzystniejszą , w piśmie informującym o wyniku postępowania.

18.3 Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

19  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia.

Wyłącznym środkiem ochrony prawnej przysługującym wykonawcy w toku niniejszego postępowania to

protest (art. 184 ust 1 ustawy PZP; w postępowaniu którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy

dotyczących odwołań i skarg).

Protest – ogólne informacje.

Wykonawca może wnieść protest do zamawiającego wobec: treści ogłoszenia o zamówieniu, treści

SIWZ oraz innych czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, oraz w przypadku

zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Protest należy wnieść najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

Protest powinien wskazywać:

1) oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

2) żądanie,

3) zwięzłe przytoczenie zarzutów,

4) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub

niedopuszczalny z przyczyn o których mowa w art. 181 ust. 6 ustawy PZP.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od upływu ostatniego z

terminów na wniesienie protestu, bądź w terminie 10 dni od wniesienia protestu.

Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminach poczytuje się za jego oddalenie.

Szczegółowe i wiążące dla wykonawców informacje odnośnie protestu znajdują się w ustawie PZP, Dział

VI Środki Ochrony Prawnej, Rozdział I – Przepisy wspólne, oraz Rozdział II – Protest.

Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 - oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załącznik  nr 3 - wykaz  wykonanych usług

Załącznik Nr 4 -  Wykaz osób

Załącznik nr  5 -  Wykaz sprzętu, urządzeń,  środków transportu i bazy dyspozytorskiej

Załącznik nr  6  - oświadczenie o podwykonawcy

Załącznik Nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr  8 - wykaz stacji transformatorowych

Załącznik nr  9 -  wzór  „Zasad  współpracy”