Daleszyce, 03.02.2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:

Jaka jest szacunkowa długość projektowanej kanalizacji w zadaniu 1 i 2

Odpowiedź:

Przy opracowaniu dokumentacji dla zadania nr 1 należy uwzględnić zaprojektowanie połączenia projektowanej sieci z istniejąca kanalizacją sanitarną umożliwiającą doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu.  Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni  na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia nowoprojektowanej sieci aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz wraz 
z zaprojektowaniem koniecznych zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.

Dla zadania nr 2 wykonawca zaprojektuje połączenie z siecią umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Szacunkowa długość kanalizacji dla zadania nr 1 i 2 będzie zależała od przyjętych rozwiązań projektowych.  Dla zadania nr 1 należy uwzględnić wykonanie połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu a dla zadania nr 2 do oczyszczalni w Daleszycach.

Pytanie 2:

Czy zamówienie obejmuje także przyłączy? Jeżeli tak to prosimy o podanie szacunkowej ilości i granicy opracowania.

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje projekty przyłączy do miejsca wskazanego przez właściciela działki. Natomiast szacunkowa ilość będzie  uwzględniać możliwość podłączenia działek niezabudowanych a przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 3:

Czy dla terenu objętego przetargiem obowiązuje Miejscowy Plan  Zagospodarowania Terenu?

Odpowiedź:

Dokładne informacje dotyczące terenów objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego podane są na stronie http://daleszyce.pl/pl/plany-zagospodarowania/category/17-mpzp-obowiazujace

Pytanie 4:

Czy trasa kanalizacji i wodociągu przebiega przez tereny nie będące własnością gminy bądź skarbu państwa?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5:

Czy przewidywane są przejścia kanału i rurociągu pod ciekiem wodnym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6:

W SIWZ pkt 3.1. podano, że przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów. Natomiast w zadaniu nr 2 mowa jest również o sieci wodociągowej.

Czy wobec powyższego przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 2 obejmuje również zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej łączący Daleszyce z Brzechowem.

Pytanie 7:

W SIWZ pkt 3.1. gdzie wg. zapisu powinien znaj dować się szczegółowy opis zamówienia podano w pkt a) 
i b) jedynie rozwinięte tytuły zadania 1 i 2. Nie podano chociażby przybliżonej długości sieci. Sam tytuł zadania jest zbyt ogólny, aby oprzeć na nim wycenę i wyliczyć koszt usług

Na str 5 SIWZ, znajduje się zapis, który brzmi: „Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego”.

Jak w takiej sytuacji brak szczegółowego zakresu zamówienia odnieść do powyższego zapisu? Proszę o uszczegółowienie opisu zamówienia i podanie przybliżonej długości sieci kanalizacyjnej/przyłączy (przykanalików), jaką należy zaprojektować w zadaniu nr 1 oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jaką należy zaprojektować w zadaniu nr 2.

Proszę o zamieszczenie załączników graficznych obrazujących chociażby w przybliżeniu zakres zamówienia

Odpowiedź:

Przy opracowaniu dokumentacji dla zadania nr 1 należy uwzględnić zaprojektowanie połączenia projektowanej sieci z istniejąca kanalizacją sanitarną umożliwiającą doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu.  Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia do sieci aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz wraz 
z zaprojektowaniem zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.

Dla zadania nr 2 Wykonawca zaprojektuje połączenie z siecią umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce wraz z zaprojektowaniem zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.

Szacunkowa długość kanalizacji dla zadania nr 1 i 2 będzie zależała od przyjętych rozwiązań projektowych.

Załącznik graficzny został przedłożony.

Projektant przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winien zapoznać się z lokalizacją oczyszczalni Daleszyce i Marzysz, parametrami oraz rozmieszczeniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Daleszyce.

W pasie drogowym należy projektować kanały tylko w przypadku braku innej możliwości.

Pytanie 8:

Czy sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej należy projektować wraz z odgałęzieniami (odcinkami 
w pasie drogowym)?

Jeżeli tak, to czy te odgałęzienia należy zaprojektować do wszystkich działek również niezabudowanych?

Czy Zamawiający przewiduje również projektowanie przyłączy? Czy tylko odgałęzień w pasie drogowym?

Proszę o podanie przybliżonej ilości takich odgałęzień/przyłączy.

Odpowiedź:

Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej należy projektować razem z przyłączami, a granice ich opracowania należy uzgodnić z właścicielami działek zabudowanych. Należy uwzględnić możliwość podłączenia działek niezabudowanych a przeznaczonych pod zabudowę zgodnie 
z obowiązujący miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 9:

W SIWZpkt 3.1 ppkt 18 pojawia się zapis o raporcie wpływu na środowisko. Brak takiego zapisu 
w pozostałych dokumentach.

Czy wobec powyższego w zakresie wykonania przedmiotu umowy jest również sporządzenie raportu, czy zapis pojawił się omyłkowo?

Jeżeli Zamawiający planuje uzyskać finansowe wsparcie (np. dofinansowanie ze środków unijnych), niezależnie od wymogów ustawowych, może okazać się niezbędne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nawet jeżeli później urząd umorzy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Wobec powyższego proszę o doprecyzowanie zapisów SIWZ i zachowanie spójności zapisów 
w pozostałych dokumentach.

Odpowiedź:

SIWZ jest Integralną częścią każdej umowy  w związku z tym wszystkie zawarte w niej zapisy wchodzą w zakres opracowania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w SIWZ pkt.3.1. ppkt 18 jest zapis o raporcie wpływu na środowisko to należy opracować wskazany dokument.

Pytanie 10:

W SIWZ pkt 3.1 ppkt 13 pojawia się zapis o studium wykonalności. Brak tego zapisu w pozostałych dokumentach.

Czy wobec powyższego w zakresie wykonania przedmiotu umowy jest również sporządzenie Studium wykonalności, czy zapis pojawił się omyłkowo?

Jeżeli tak, proszę o uszczegółowienie co ma zawierać studium, czy należy sporządzić również analizę finansową oraz proszę podać z jakiego programu zamierza skorzystać Zamawiający (różne wytyczne 
w zależności od programu).

Odpowiedź:

SIWZ jest Integralną częścią każdej umowy  w związku z tym wszystkie zawarte w niej zapisy wchodzą w zakres opracowania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w SIWZ pkt.3.1. ppkt 13 jest zapis o studium wykonalności to należy opracować wskazany dokument.

Pytanie 11:

Kiedy Zamawiający przewiduje płatności częściowe? Czy np. za wykonanie poszczególnych etapów robót np. pozyskania map do celów projektowych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji, kosztorysów?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z zamieszczonym projektem umowy.

Pytanie 12:

§ 3. pkt 1 ppkt 10) Projektu umowy brzmi: „Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania wizualizacji projektowanych instalacji,”

Co Zamawiający przez to rozumie? Proszę o uszczegółowienie, na czym taka wizualizacja instalacji (jakiej?) ma polegać.

Odpowiedź:

Wizualizacja ma być przedstawiona na mapach do celów projektowych w formie rysunków wykazujących proponowany przebieg poszczególnych kanałów oraz lokalizacji pompowania ścieków jeżeli będą występowały.

Pytanie 13:

Czy data 30.11.2022 r. jest datą złożenia kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, czy jest to data uzyskania prawomocnej decyzji upoważniającej do rozpoczęcia robót.

Jeżeli jest to data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na opóźnienia, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada np. przedłużające się uzgodnienia, wydania zgód, decyzji, których wydanie jest niezależne od wykonawcy?

Odpowiedź:

Data 30.11.2022r. zgodnie z projektem umowy jest dla zadania 1 i 2 datą uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie 14:

Na str. 7 SIWZ w pkt 25 Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w wymienionych 
w punktach okolicznościach. Prosimy o przeniesienie przywołanych zapisów do projektu umowy. Obecny zapis w umowie jest zbyt ogólny i niespójny z SIWZ.

Odpowiedź:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy. W przypadku konieczności zmian w umowie Zamawiający będzie opierał się będzie o zapisy pkt. 25 SIWZ

Pytanie 15:

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (bez gazu), a w szczególności do sporządzania projektów sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu oraz instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno - wentylacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 16:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący pkt 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy Jeżeli Wykonawca przedstawi dwa zamówienia polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy kanalizacji lub sieci wodociągowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”:

Zadania 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny”.

Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącą Daleszyce i Brzechów”.

Przy opracowaniu dokumentacji dla zadania 1 należy uwzględnić zaprojektowanie połączenia projektowanej sieci z istniejąca kanalizacją sanitarną umożliwiającą doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu.  Wymagane jest także sprawdzenie możliwości przesyłowych istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni  na całej trasie przesyłu ścieków od miejsca włączenia nowoprojektowanej sieci aż do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz wraz 
z zaprojektowaniem koniecznych zmian jeśli takie zmiany będą konieczne w wyniku przeprowadzonej analizy.

Dla zadania nr 2 Wykonawca zaprojektuje połączenie z siecią umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Szacunkowa długość kanalizacji dla zadania nr 1 i 2 będzie zależała od przyjętych rozwiązań projektowych.  Dla zadania nr 1 należy uwzględnić również wykonanie połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Marzyszu. Dla zadania nr 2 należy uwzględnić również wykonanie połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Daleszycach.

Wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

Do Wykonawcy należy:

- Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

- Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej 
i papierowej w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

- Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

- Oceny geologiczno – inżynierskie podłoża lub opinie geologiczne zgodnie z planem geotechnicznym.

- Projekt budowlano – wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień spełniający wymogi Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Dz.U. 2019.1186 z póź. zm.)

- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w zakresie i formie określonej 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Raport wpływu na środowisko zgodnie z wymogami ustawowymi,

- Inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności; operaty wodno-prawne, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod - kan itp.,

- Wykaz właścicieli i władających działek ewidencyjnych, przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna.

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód na przejście siecią kanalizacyjną w celu wejścia 
w teren zgodnie z wykazem właścicieli, wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy przez działkę podpisaną przez właściciela nieruchomości w formie umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- Sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Opracowanie studium wykonalności.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową,

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o rozpoczęciu realizacji zamówienia (wybór wykonawcy robót, realizacja robót) objętego dokumentacją projektową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
o rozpoczęcia procedury przetargowej oraz robót budowlanych.

- W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

- przyjazdu na teren budowy na wezwanie Zamawiającego,

- opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- wykonywania projektów zamiennych,

- wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano – wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

- wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

- odpowiedzi na pytania w zakresie dokumentacji w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Zakres opracowania

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- opracowany projekt budowlany i wykonawczy – w ilości pięciu egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD w plikach pdf;

- wykonany kosztorys inwestorski metodą szczegółową wraz ze zbiorowym zestawieniem kosztów inwestycji – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD 
w plikach ath i pdf (kosztorys na każdy kanał osobno wraz z przylegającymi do niego kanałami bocznymi oraz osobny kosztorys na przykanaliki);

- opracowany przedmiar robót – w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD w plikach ath i pdf;

- opracowaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (ogólną i szczegółową) – 
w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej w plikach pdf;

- uzyskane oryginalne uzgodnienia, opinie, decyzje dołączone w oddzielnym skoroszycie.

Wymogi formalno-prawne:

1)	Poszczególne elementy dokumentacji projektowej powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wiedzę techniczną w tym zakresie.

2)	Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.

3)	W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie 
z PZP.

4)	Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD 
w 1 egz. Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i kosztorysy należy opracować w programie kosztorysowym (pliki zapisać w formacie pozwalającym się otworzyć w programie Norma, pdf). Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.

5)	Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 
W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku określonym w art. 29 ust. 3 (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych 
z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności.

Tabela 1. Parametry równoważności

| Lp. | Nazwa/ symbol odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia | Szczegółowy opis równoważnych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych | Pozycja STWIORB / Pozycja przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- |

Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odbiór prac i zapłata za realizację zamówienia.

- Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi.

- Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprawdzi jego kompletność. W przypadku kompletności zamówienia 
i zgodności z zamówieniem, Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy z datą przekazania zamówienia do siedziby Zamawiającego.

- W razie braku kompletności zamówienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunków, dokumentów, decyzji, uzgodnień, opinii lub innych części zamówienia, itp.), Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie mógł być podpisany z dniem uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentacji do zgodności z zamówieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletności przez Zamawiającego.

- Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli rękojmi na opracowany projekt nie krótszy niż 36 miesiące lub do czasu realizacji inwestycji.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu całości zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

- Wykonawca zapewni ciągły nadzór autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi 
w ramach zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją.

- Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:

- stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób istotny odbiegających od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy należy wykonywać podczas pobytów 
w trakcie trwania robót budowlanych,

- wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,

- złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

4)	Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:

- zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,

- wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,

- stosownych wpisów do dziennika budowy.

5)	Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:

- wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;

- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.

6)	Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do opracowanej dokumentacji  zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót - w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni od dnia przesłania zapytania drogą e-mail.

Wszystkie materiały do realizacji opracowania we własnym zakresie zabezpiecza Wykonawca.

Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
 tj.: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz. 462 ze zm.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające 
z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno – budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekt budowlany nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.

Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania 
z dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będą na realizacji niniejszej inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować wszystkie koszty 
i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania bez możliwości negocjacji ceny 
w trakcie realizacji.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Płatności będą dokonywane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz 
z protokołem odbioru częściowego/końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin zapłaty faktury Wykonawcy: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, 
w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające 
z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją SIWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji:

- treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej

na terenie Gminy Daleszyce” „Nie otwierać przed 10.02.2020 r. godz. 09:15”.

- treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat - pokój nr 25) – w terminie do dnia 10.02.2020  r. do godz. 09:00.

- treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna – pokój nr 13) - 
w dniu 10.02.2020 r. godz. 09:15.