Znak: GMR.7351/sS/ZP-17/08

S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków Zamówienia

Na zadanie pn.

Wykonanie odwiertu studni głębinowej

o głębokości 100 m w miejscowości Smyków

Gm. Daleszyce

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Daleszyce, dnia 10.10.2008 rok

Z A T W I E R D Z A M:

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Daleszyce

Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

Strona – www.daleszyce.pl

e-mail – gmina@daleszyce.pl

Godziny  urzędowania 730 – 1530

Tel. (041) 317-16-94, fax. (041) 317-16-93

Regon: 2910100 40, NIP 657-25-25-617

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik Zamówień (CPV):

45262200-3  Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45232220-9  Wiercenie studni wodnych.

Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu otworu studziennego do 100 m głębokości w obrębie działki stacji wodociągowej w Smykowie zgodnie z opracowanym Projektem prac geologicznych w celu zaopatrzenia w wodę wodociągu „Daleszyce” i wodociągu „Smyków”. Zakłada się, że otworem tym ujmie się wodę  do eksploatacji z utworów dewonu środkowego wykształconego w postaci dolomitów i wapień eifelu i żywetu.

Przewiduje się następujący profil geologiczny projektowanego otworu:

czwartorzęd

0,0 – 0,3 m – gleba

0,3 – 10,0 m – piaski drobnoziarniste

10,0 – 26,0 m – piaski ze żwirem

26,0 – 35,0 m – gliny z przerostami piasków

35,0 – 40,0 m - gliny zwietrzelinowe

dewon środkowy (eifel i żywet)

40,0 – 100,0 m - wapienie i dolomity.

Przypuszcza się, że zwierciadło wody zostanie nawiercone w piaskach czwartorzędowych o charakterze swobodnym na głębokości ca  2 m.

Dewoński poziom wodonośny zostanie nawiercony w stropie dolomitów lub wapieni na głębokości około 40 m a ustabilizuje się na około 2 m poniżej terenu.

Proponuje się rozpoczęcie wiercenia w rurach ø 18”, które należy prowadzić do około 26 m. Niżej do stropu utworów dewońskich tj. około 45 m, wiercenie można kontynuować w rurach ø 16”, które należy postawić w 4-ro metrowym korku iłowym.

Głębsze wiercenie do około 70 m projektuje się wykonać w rurach ø 14”, a niżej do końcowej głębokości  w rurach ø 11¾”.

Po zakończeniu wiercenia, przewiduje się  wyciągnięcie rur ø 11¾”, a w ich miejsce zamontowanie filtra stalowego tej samej średnicy o konstrukcji:

-rura nadfiltrowa ø 11¾” dł. 12 m (w przelocie 43 – 55m),

-część robocza ø 11¾” dł.40 m (w przelocie 55 – 95 m),

-rura podfiltrowa ø 11¾” dł. 5 m (w przelocie 95 – 100 m).

Po zamontowaniu filtra rury ø 18” i ø 14” należy wyciągnąć do otworu.

W przypadku nawiercenia; iłów, łupków lub mułowców z przewarstwieniami piaskowców tj. utworów dewonu dolnego,. zalegającego pod wapieniami i dolomitami eifelu i żywetu, wiercenie należy przerwać a odcinek ten (w dewonie dolnym) zaiłować.

Szczegółową konstrukcję otworu, powinien na bieżąco korygować nadzór geologiczny w zależności do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych.

Uwagi dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych

Projektuje się ujęcie do eksploatacji  środkowo-dewoński poziom wodonośny z wapieni i dolomitów eifelu i żywetu.

Nawiercony pierwszy poziom wodonośny w piaskach i żwirach czwartorzędowych, należy zamknąć rurami ø 16” w stropie utworów dewońskich, stawiając je w 4-ro metrowym korku iłowym. Zamknięcie czwartorzędowego poziomu wodonośnego ma na celu zabezpieczenie otworu przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powierzchniowych i odizolowanie od niżej występującego dewońskiego poziomu wodonośnego. Wody czwartorzędowe w tym rejonie są mocno zanieczyszczone związkami żelaza i manganu. Zamknięcie górnego horyzontu wodonośnego, utrudni i może zminimalizować stopień zanieczyszczenia ujmowanego do eksploatacji dewońskiego poziomu wodonośnego.

Opis pobierania próbek z otworu

Próby należy pobierać z każdej nawierconej warstwy. W przypadku większej miąższości warstwy, próby powinny być pobierane nie rzadziej niż po przewierceniu każdych 2 m otworu, a w obrębie warstwy wodonośnej nie rzadziej niż co 1 m.

Zakres obserwacji i badań terenowych

Podczas wiercenia otworu należy mierzyć głębokość nawierconego otworu i ustabilizowanego zwierciadła wody.

Po dowierceniu do 100 m głębokości otworu, należy wykonać godzinne szlamowanie otworu w celu sprawdzenia kształtowania się poziomu zwierciadła wody. Jeżeli podczas wyciągania szlamówką , poziom wody nie będzie ulegał obniżaniu, otwór należy nafiltrować i przeprowadzić pompowanie oczyszczające i pomiarowe. W przeciwnym przypadku, geolog nadzoru podejmie decyzję co do dalszego toku postępowania.

Pompowanie oczyszczające prowadzić do całkowitego oczyszczenia wody. Przewiduje się, że czas pompowania oczyszczającego będzie trwał przez okres 24 godzin. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy sprawdzić, czy na dnie otworu jest zasyp. Po ewentualnym usunięciu zasypu, otwór wydezynfekować  np. wapnem lub podchlorynem sodu i po oczekiwaniu 24 godzin na odkażenie wody, można przystąpić do pompowania pomiarowego.

Pompowanie pomiarowe projektuje się prowadzić trzema stopniami (wydajnościami) przy trzech ustalonych poziomach dynamicznych w czasie  po 24 godziny każdy. Wydajność każdego stopnia pompowania , zostanie określona w oparciu o uzyskane wyniki z pompowania oczyszczającego, które powinny być zbliżone do 1/3, 2/3 i wydajności maksymalnej studni.

Obserwację zwierciadła wody przy ustalaniu się depresji, powinno się prowadzić co 5, 10, 15, 30 minut a następnie co 1 godzinę  od chwili ustalenia  się dynamicznego zwierciadła wody.

Do pompowania można użyć pompy głębinowej typu np. GC.7.03 + SGMe 18 o mocy 22 kW, wymiar: DA = 250 mm (masa 225 kg), która posiada parametry: Q = 66 ~ 90 m3 /h przy odpowiednim podnoszeniu słupa wody

H = 54 ~ 49 m. Pompę na okres pompowania przewiduje się zamontować na głębokości 50 m.

Sposób odprowadzenia wody z pompowanego otworu.

Wodę z pompowanego otworu proponuje się odprowadzić rurociągiem na odległość  ca 150 m w kierunku NW w stronę rzeki Belnianki przepływającej w odległości ca 150 ~ 200 m od terenu stacji wodociągowej w Smykowie.

Woda z pompowanego otworu w czasie pompowania oczyszczającego, zawierać będzie zawiesinę mechaniczną. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego otwór zostanie wydezynfekowany. Ilość podchlorynu sodu lub chloraminy do dezynfekcji otworu zostanie użyta zgodnie z obowiązującą normą.

Woda z pompowanego otworu nie będzie zagrażała środowisku.

Zakres badań laboratoryjnych

W trakcie pompowania pomiarowego należy pobrać przynajmniej dwie próby wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z drugiego i trzeciego stopnia pompowania pomiarowego. Zakłada się , że badania laboratoryjne wykonane zostaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach. Z trzeciego stopnia pompowania należy również pobrać próbę wody do badań technologicznych.

Przypuszczać należy, że z projektowanej studni wierconej, uzyska się wodę o jakości, która nie będzie  wymagać uzdatniania. Biorąc jednak pod uwagę  możliwość braku warstw trudno-przepuszczalnych izolujących czwartorzędowy poziom wodonośny zanieczyszczony związkami żelaza i manganu, ze szczelinowymi wodami dewonu środkowego o dobrej jakości, może  następować mieszanie tych wód  i zajdzie konieczność ich uzdatniania dlatego też wskazane jest pobranie próby wody do badań technologicznych.

- CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pożądany   - 29 grudzień 2008 r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

- O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

1) posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania    takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania     zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)  spełniają warunki określone  art.22 ust.1 oraz inne wymagania określone w Pzp i SIWZ,

6) udzielą  60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, materiały i zamontowane urządzenia.

- Z  ubiegania o udzielenie zamówienia  publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego z art. 22  Pzp.  opisanym w  ww. ust. 1,

2) podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp.,

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

1) jest  niezgodna z ustawą ,

2)  jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)  zawiera  rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)  została złożona przez Wykonawcę  wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6)  zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej    w  obliczeniu ceny,

8) jest  nieważna  na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                                 o dokumenty złożone przez   Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia.

VII. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU   POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU

W  POSTĘPOWANIU

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej  poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ) – wypełniony i podpisany

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22

ust.1 i art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ),

3) aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wg załącznika  nr 3

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy  i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  Zamawiający żąda przedstawienia  następujących dokumentów:

1)Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2003-2007) robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich  wartości oraz daty                    i miejsca wykonania. Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje)  wg załącznika nr 4.

2)Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia  narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca, wg załącznika nr 5

3)Wykazu osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz                                z informacjami  na temat ich  kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania  zamówienia  a także  zakresu wykonywanych przez nich czynności wg załącznika nr 6

4) Uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stwierdzających, że osoba wymieniona w wykazie, wyznaczona do pełnienia  funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branż występujących w przedmiocie zamówienia , tj. uprawnienia  geologiczne  i Urzędu Górniczego,

5)Potwierdzających  posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. uprawnienia  geologiczne i Urzędu Górniczego,

6) polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż    80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt  1 ppkt.3 ;4   składa dokumenty wystawione             w kraju, w którym ma   siedzibę      lub   miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej                          niż 6 m-cy przed   upływem   terminu   składania ofert,

- nie zalega  z uiszczaniem  podatków opłat i składek na ubezpieczenie społeczne                         i zdrowotne albo, że  uzyskał prawem   przewidziane  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

b)  składa zaświadczenie  właściwego organu  sądowego lub   administracyjnego    w kraju pochodzenia  albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym                   w art. 24 ust.1 pkt. 4 do 8  ustawy.

4. Jeżeli  w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.3 lit. b zastępuje się je dokumentem  zawierającym  oświadczenie złożone przed notariuszem,  właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w części VII pkt.1 ppkt.3;4;  i pkt.2 ppkt 3

dla każdego  partnera z osobna, pozostałe   dokumenty składane są wspólnie.

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem  „ za zgodność                 z oryginałem”.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane  wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z  WYKONWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Przyjętą przez Zamawiającego formą  porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub                   fax: (041) 317-16-93

Jeżeli zamawiający lub wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.        Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba                              o wyjaśnienie treści specyfikacji  wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed        upływem terminu składania ofert.   Zamawiający  jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej  www.daleszyce.pl.

Osobą ze strony Zamawiającego  upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. 	Norbert Gościniewicz - inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 108

w godz.  od 730  do 1530

2.	Jerzy Meresiński  – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 108

w godz.  od 730  do 1530

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM i ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA  UMOWY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 
4 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać wpłaty w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu otwarcia ofert tj.  o godz.  10 00 środki znalazły się na koncie Zamawiającego.

Zwrot lub utrata wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać w swojej treści zapis o realizacji gwarancji na rzecz Zamawiającego zgodnie z podstawami utraty wadium zawartymi, w art. 46 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do wniesienia w formach zgodnych z art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto przedmiotu zamówienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia             z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed podpisaniem umowy dodatkowej w terminie nie później jak w dniu podpisania umowy na roboty dodatkowe.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy   w jednej lub   w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  w przepisach                        o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione                  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy”.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą  wynosi 30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie                    z niniejszą SIWZ wg wzoru formularza, który stanowi załącznik Nr 1.

2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

3.Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

4.Oferta musi spełniać następujące wymogi:

Musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pismem czytelnym,  formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis                    z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,  właściwym dla formy organizacyjnej,  poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być  parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę,  załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6.Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą “Za  zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                     w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY                                   O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211

z późn. zm.).

8.Oferta wspólna.

W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące  warunki:

1) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie  lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,

2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli  każdego z wykonawców występujących wspólnie partnerów – należy załączyć do oferty,

3) przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną  odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5) w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne Wykonawca przedłoży  umowę regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie.

6) termin na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

Opakowanie oferty

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się               z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

2. Na kopercie  musi się znajdować:

- adres Zamawiającego, nazwa przedmiotu zamówienia, oraz pieczęć firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

3. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

4.Koszt przygotowania oferty

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

5.Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

#### XI. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Urząd  Miasta  i Gminy Daleszyce, pokój Nr 25 (sekretariat)

Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce

do dnia 31 października 2008r. do godz. 1015

Ofertę złożoną po w/w  terminie zwraca się bez otwierania.

2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 października 2008 r.m  o godz. 1030  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9 w sali konferencyjnej pok. nr 12 – parter.  Otwarcie ofert jest jawne.

3. Dokonując otwarcia Zamawiający poinformuje o kwocie jaką przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, poda nazwy i adresy Wykonawców oraz wysokości cen zaoferowanych przez Wykonawców.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia

zgodnie z projektem budowlanym,

2. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem  podatku VAT .

3. Cenę należy  podać w sposób  powszechnie  używany  i jednoznacznie  wskazujący na  oferowaną cenę  do dwóch  miejsc po przecinku np. (128,00zł)

W cenie należy uwzględnić wszelkie elementy nieprzewidziane (w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, odmienne warunki gruntowe itp.), ale konieczne do wykonania robót, obsługę geodezyjną inwestycji oraz koszty odbiorów, w tym odbioru końcowego,  wywóz nadmiaru mas ziemnych, itp.

U w a g a:

Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorysu ofertowego zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca poda dane wyjściowe do kosztorysowania, tj.:

- stawka roboczogodziny,

- wskaźnik kosztów ogólnych Ko (R,S),

- wskaźnik zysku Z (R,S,Ko).

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ.

Cena oferty powinna zostać obliczona wg. formularza „przedmiar robót” stanowiącego                      zał. Nr  8 do SIWZ, oraz dokumentacji technicznej.

Kosztorys ofertowy należy  opracować  i złożyć w formie kosztorysu szczegółowego.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

Roboty ujęte w dokumentacji budowlanej, a nie uwzględnione w przedmiarach robót nie będą traktowane jako zamówienia  dodatkowe.

Zamawiający nie dopuszcza  rozliczeń w walutach obcych.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ    KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;

1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści  z wymaganiami Zamawiającego,

2.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium ceny (100%)

3. Zasada oceny oferty:

Punkty przyznawane  za kryterium będą liczone wg. następującego wzoru:

Liczba punktów = Cn/Cb x 100

gdzie:

Cn- najniższa cena spośród  wszystkich ofert  nie odrzuconych,

Cb – cena oferty badanej,

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XIV. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający  zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 7 dni od  dnia  przekazania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty, a nie później niż przed upływem terminu związania  ofertą .

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie  umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana  opracuje harmonogram robót rzeczowo-finasowy i przedłoży Zamawiającemu celem zatwierdzenia najpóźniej do dnia podpisania umowy ale przed jej podpisaniem.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE  OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (Firmę), siedzibę  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz  uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby                  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym  punktację przyznaną ofertom w kryterium  oceny ofert i łączna punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                       i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne,  oraz powyższe informacje umieści  w swojej siedzibie w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.daleszyce.bip.cc

2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do wybranego Wykonawcy, określać będzie miejsce i termin zawarcia umowy.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu, tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku                       w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 przysługują środki odwoławcze określone w art. 179 – 183 ustawy Pzp.

XVII. ZAŁĄCZNIKI.

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu                              o zamówienie publiczne.

- Wykaz podmiotów, które będą wykonywać  zamówienie lub będą uczestniczyć                     w wykonaniu zamówienia.

- Wykaz  wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat (2003-2007) robót budowlanych.

- Wykaz  narzędzi  i urządzeń  do realizacji przedmiotu zamówienia

- Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                       z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

- Projekt umowy  na wykonanie przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja techniczna (do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce pok. Nr 8

- Przedmiar robót

Daleszyce, ..............................

Z A T W I E R D Z A M: