Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia.

Kody CPV:

37400000-2 – Artykuły i sprzęt sportowy,

37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu,

37440000-4 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych,

37451000-4 – Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach.

Zadanie 1. Zakup doposażenia na zajęcia ruchowe do 5 klubów seniora

W ramach zadania nastąpi zakup i dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć ruchowych 
w 5 klubach seniora na terenie Gminy Daleszyce, według poniższego zestawienia, 
w podziale na poszczególne kluby.

- KS w Daleszycach i Sukowie:

- kijki Nordic Valking – 20 kom.

- rowerek stacjonarny – 5 szt. ( min- max)

- mata do ćwiczeń – 20 szt. ( min- max)

- piłki do ćwiczeń – 10 szt. ( min- max)

- tablica do ćwiczeń TBMO-2 – 1 szt.

- wałek twardy do ćwiczeń – 15 szt.

- kabina typu PUR – 1 szt.

- osprzęt do PUR – 1 komplet

- KS w Cisowie, Komórkach i Smykowie

- 10 par kijków Nordic Valking – 10 kom.

- rowerek stacjonarny – 5 szt.

- mata do ćwiczeń – 10 szt.

- piłki do ćwiczeń – 10 szt.

- tablica do ćwiczeń TBMO-2 – 1 szt.

- wałek twardy do ćwiczeń – 10 szt.

Szczegółowa specyfikacja techniczna doposażenia:

- Kabina typu PUR

- długość: 260 cm

- szerokość: 70 cm

- wysokość: 204 cm

- waga: 36 kg

- rozstaw podpór: 224 - 260 cm

- Osprzęt do PUR

W skład zestawu wchodzi:

| podwieszka miednicy | 1 szt. |
| --- | --- |
| podwieszka pod głowę | 1 szt. |
| podwieszka ud i ramion | 2 szt. |
| podwieszka dwustawowa | 2 szt. |
| linka L-700 | 4 szt. |
| linka L-1200 | 4 szt. |
| linka L-1800 | 1 szt. |
| linka L-2450 | 1 szt. |
| linka L-3000 | 1 szt. |
| linka L-3750 | 1 szt. |
| Pętla Glissona | 1 szt. |
| orczyk do pętli Glissona | 1 szt. |
| pas do stabilizacji ud | 1 szt. |
| opaska na udo 545x130 | 1 szt. |
| opaska na przedramię 265x78 | 1 szt. |
| kamaszek skórzany | 1 szt. |
| uchwyt na linkę | 1 szt. |
| uchwyt z taśmą | 2 szt. |
| ciężarek miękki 0,5 kg | 1 szt. |
| ciężarek miękki 1 kg | 1 szt. |
| ciężarek miękki 2 kg | 1 szt. |
| ciężarek miękki 3 kg | 1 szt. |
| bloczek rehabilitacyjny | 4 szt. |
| esik | 10 szt. |
| karabińczyk | - szt. |

- Rowerek treningowy stacjonarny:

- min. 4 - 6-stopniowa regulacja wysokości siodełka pozwala na dopasowanie rowerka do wzrostu

- automatyczne wyłączanie wyświetlacza w czasie spoczynku

- nowoczesny mikrokontroler

- ręczna regulacja obciążenia – min. 6 do max. 8 stopni oporu umożliwia dobranie odpowiedniego treningu

- obrotowe przednie stopki ułatwiają przesuwanie rowerka po podłodze i działają antypoślizgowo

- koło zamachowe: 5kg

- maksymalne obciążenie: 120 kg

- wymiary zewnętrzne (wys./dł./szer.): min.: 115x75x40cm, max.: 120x85x45cm

funkcje mikrokontrolera:

- pulsometr

- timer

- odometr

- dystans

- kalorie

- prędkość

- skanowanie (pokaz wszystkich parametrów),

- Piłki do ćwiczeń:

- średnica: 70 - 80 cm

- materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa

- pudełko: piłka jest zapakowana w kolorowe pudełko, na którym zostały umieszczone opisy przykładowych ćwiczeń ze zdjęciami

- w zestawie pompka do piłki

- Mata do ćwiczeń:

- wymiary: min.: 180 x 60 x 1 cm, max.: 185 x 65 x 1 cm

- materiał: NBR (kauczuk),

- Tablica do ćwiczeń manualnych:

- wyposażona jest w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Przeznaczona jest dla dzieci i dla dorosłych. Wysokość tablicy regulowana jest od 55 cm do 88 cm. Na każdym z przyrządów umocowane są obciążniki o wadze 22 dkg.

- wyposażenie znajdujące się na blacie obejmuje:

-wałek drewniany

-klapka dłoni służy do ćwiczeń oporowych

-uchwyt

-spirala pionowa

-koło drewniane

-korytko drewniane służy do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem

-siatka rehabilitacyjna Thera-Band, komplet 6 siatek o różnych oporach 
w obręczach napinających. Umożliwia ćwiczenia zarówno zginaczy jak 
i prostowników palców. Polecana w terapii pacjentów po operacjach chirurgicznych kończyny górnej - dłoni, palców, nadgarstka lub przedramienia. Średnica obręczy: 25 - 26 cm.

- Wałek twardy do ćwiczeń:

- śr.  13 - 15 cm,

- do wyboru długości wałka – 30 / 45 / 60 / 90 cm,

- materiał wykonania – EPP

- Kijki do Nordic Walking:

- wykonane z aluminium

- długość regulowana teleskopowo – 100 – 130 cm

- komplet 2 szt. (lewa, prawa).