# KOSZTORYS ŚLEPY

na wykonanie studni wierconej do 100 m głębokości

dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Smyków

Podstawa opracowania: projekt na wykonanie otworu studziennego do głęb. 100 m.

Koszt jednostkowy pracy sprzętu („S”) określono w oparciu o kalkulację:

- stawki kosztu pracy urządzenia wiertniczego która wynosi  .......................... zł/h;

- stawki kosztu pracy zestawu pompowego która wynosi ................................ zł/h.

Do kosztu pracy sprzętu „S”, doliczono transport technologiczny obejmujący dowóz sprzętu wiertniczego i zestawu pompowego.

Cenę jednostkową robocizny („R”) obliczono mnożąc ilość roboczogodzin pracy przez średnią stawkę roboczogodziny wynoszącą ...............................zł/h.

W niniejszym kosztorysie, materiały („M”) kalkuluje się w oparciu o aktualne ceny ich podaży na rynku z uwzględnieniem transportu zewnętrznego (transportu na plac budowy).

Koszty pośrednie („Kp”) kalkulowane są narzutem procentowym do kosztu robocizny i pracy sprzętu (R + S) w wysokości ...................................................%.

Zysk („Z”) jest liczony narzutem procentowym do kosztów wytwarzania

(R + S + M + Kp) w wysokości ............................................................ %.

Podatek („Po”) liczony jest narzutem procentowym do kosztów wytwarzania i zysku bez uwzględnienia kosztu materiałów (R +S + Kp + Z) w wysokości ............................%.

Podatek VAT dodano do ceny końcowej netto („Ck”) w wysokości  ..................%

Niniejszy kosztorys na wykonanie prac hydrogeologicznych dla przedmiotowego obiektu obliczono w oparciu o następującą formułę kalkulacyjną:

Ck = (S + R + M + Kp + Z + Po) + VAT

I. Praca sprzętu „S”:

- Wiercenie urządzeniem „US-250” i prace pomocnicze oraz paliwo

- Wiercenie:

- w rurach ф 18” w gruncie kat. II – strefa głęb. 0 – 30 m		26,0 m x...... h  =  ...........h;

- w rurach ф 16” w gruncie kat. II – strefa głęb. 0 – 30 m		4,0 m x ........h  =      ....... h;

- w rurach ф 16” w gruncie kat. II – strefa głęb. 30 – 50 m		5,0 m x ....... h  =        ..... h;

- w rurach ф 16” w gruncie kat. III – strefa głęb. 30 – 50  m	5,0 m x ....... h  =      ....... h;

- w rurach ф 16” w gruncie kat. V – strefa głęb.30 – 50 m		5,0 m x ....... h  =    ..........h;

- w rurach ф 14” w gruncie kat. V – strefa głęb. 30 – 50 m		5,0 m x ........h  =    ......... h;

- w rurach ф 14” w gruncie kat. V – strefa głęb. 50 – 100 m	20,0 m x ...... h  =  .......... h;

- w rurach ф 11 ¾” w gruncie kat. V – strefa głęb. 50 – 100 m	30,0 m x ...... h = ............ h;

Razem 		      ........... h

- Prace pomocnicze

- Rurowanie:

zapuszczanie w otworze rur ф 16”				26 m x ....... h    =      ...... h

zapuszczanie w otworze rur ф 14”				43 m x ....... h    =      ...... h

zapuszczanie w otworze rur ф 11 ¾”				70 m x ....... h    =      ...... h

- Wyciąganie rur z otworu:

wyciąganie rur ф 11 ¾”				          100 m x ....... h    =    ........ h

wyciąganie rur ф 14””				            70 m x ....... h    =    ........ h

wyciąganie rur ф 18”					            26 m x ....... h    =    ........ h

- Stawianie rur ф 16” w korku iłowym				  4 m x ........ h      =    ...... h

- Montaż filtra ф 11 ¾”						57 m x ........ h     =   ........ h

Razem			       .......... h

Koszt pracy urządzenia wiertniczego przy wierceniu i pracach pomocniczych:

- Wiercenie + prace pomocnicze

(........... h + ....... h) x ........ zł/h = ..................... zł (netto)

- Paliwo i olej silnikowy

- Zużycie i koszt oleju napędowego:

olej napędowy 	   ........... h  x  .... dm3/h  x  ..... zł/dm3      =    ............ zł (netto)

olej silnikowy 	.............. h  x  ..... dm3/h  x  .... zł/dm3 =   .................. zł (netto)

Razem (p.1)	       ................ zł (netto)

- Pompowanie – praca urządzeń

100 h x ...... zł/h       =            .......... zł (netto)

- Transport technologiczny (urządzeń)

- Transport na budowę urządzeń 	(.......... km) x ..... zł/km  x ............. kursy = ........... zł

- Transport zestawu pompowego	(.......... km) x .......zł/km		        = ........... zł

- Transport powrotny urządzeń i zestawu pompowego

(....... km  x ...... zł x ....kursy        = ........... zł

- Praca dźwigu przy załadunku i rozładunku				        ............. zł

Razem (p. 3)			       .............. zł (netto)

Ogółem p. I – praca sprzętu „S” (poz. 1 + 2 + 3)	    ................. zł (netto)

##### II. Robocizna  „R”:

-przy wierceniu

........ h x .... pracowników x ....zł/h = ............. zł

-przy pracach pomocniczych

........ h x .... pracowników x ... zł/h = ............. zł

-przy pompowaniu

100 h x ...... pracowników x ..... zł/h = 	............... zł

-przy montażu urządzeń wiertniczych

....... h  x ... zł/h   =         ........... zł

- przy demontażu urządzeń wiertniczych

... h   x .... zł/h  =      ............ zł;

-przy montażu zespołu pompowego

.... h   x .... zł/h  =      ........... zł

- przy demontażu zespołu pompowego		       ... h   x ....zł/h =     .............. zł

Razem p. II				        ............... zł (netto)

##### III. Materiały „M”:

- Rury stalowe ф 16”.........................................45,0 m x ........... zł/m = ................ zł

- Filtr perforowany ф 11 ¾”..............................40,0 m x ............ zł/m = ................ zł

- Rura nad.i podfiltrowa ф 11 ¾”....................17,0 m x ............. zł/m  =   ............. zł

Razem p. III			     ............... zł (netto)

IV. Koszt wykonania studni „Ck”

Koszt wykonania studni wierconej do 100 m głębokości z pompowaniem oczyszczającym i pomiarowym trwającym 100 godzin wyniesie:

Ck = S + R + M + Kp + Z + Po

gdzie:

S =    ................. zł;

R =    ................ zł;

M =   ............... zł;

Kp=  (S + R) x...... = ......................................... zł;

Z = (S + R + M + Kp) x ....... = ....................... zł;

Po = (S +R + Kp + Z) x ........ = ............zł

Ck  =  ..............................zł (netto)

VAT (......%) = (S + R + M + Kp + Z + Po) x ....... = .......................... zł

Cena brutto  = Ck + VAT = .................................................. zł

Słownie złotych:

-  cena netto		................................................................................ ..zł

- podatek VAT 	...................................................................................zł

- cena brutto		...................................................................................zł

# KOSZTORYS SLEPY

na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody

dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Smyków

Koszt obejmuje:

- nadzór geologiczny nad wierceniem i pompowaniem otworu projektowanego do głębokości 100 m wraz z dojazdami oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego

- badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne dwóch prób wody pobranych w trakcie pompowania pomiarowego z otworu o głębokości 100 m;

- badania technologiczne jednej próby wody;

| Lp | Wyszczególnienie prac | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. zł (netto) | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nadzór geologiczny nad wierceniem i pompowaniem otworu o głęb. 100 oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia | rycz. | 1 |  |  |
| 2 | Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne prób wody pobrane w trakcie pompowania pomiarowego | próba | 2 |  |  |
| 3 | Badania technologiczne jednej próby wody; | próba | 1 |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT (22%) |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej SIWZ dotyczą zasad prowadzenia robót wiertniczych przy wykonywaniu studni głębinowej.

  - MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy studni nie powinny wpływać ujemnie na parametry jakościowe wody lub powodować skażenia warstwy wodonośnej. Elementy konstrukcyjne i materiały wchodzące w bezpośredni kontakt z wodą powinny mieć atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Kolumna filtrowa zgodnie z opracowanym projektem geologiczno-technicznym.

Materiały do sporządzenia płuczek i zaczynów uszczelniających nie powinny powodować trwałych skażeń wody, warstwy wodonośnej i placu wierceń.

Piaski i żwiry filtracyjne przeznaczone do wykonania osypki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/8-06715. Piaski i żwiry filtracyjne przed zapuszczeniem do otworu powinny być składowane w sposób uniemożliwiający ich bezpośredni kontakt z podłożem. Przed zapuszczeniem do otworu, piaski i żwiry powinny być odkażone środkiem przeznaczonym do odkażania otworu.

1.2. SPRZĘT

Wybór wiertnicy należy do wykonawcy. Zakres głębokości wiertnicy ma być większy o 50% od głębokości wierconej studni.

Wykonawca dostarczy na czas wykonania robót pompę głębinową o odpowiedniej wydajności oraz zapewni rurociąg tymczasowy do odprowadzenia wody z pompowań.

1.3. TRANSPORT

Dowolny

1.4. WYKONANIE ROBÓT

Zasady ogólne

Studnia powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem geologiczno-technicznym otworu, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem technicznym otworu i decyzją zatwierdzającą oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich rysunków specyfikacji technicznych i dokładne zrozumienie zakresu robót. Wykonawca powinien zapewnić i wykonać wszystko co jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia robót zgodnie z rzeczywistą intencją zadań i znaczeniem rysunków zakładając, że ta

intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji rysunków, Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień.

Ochrona terenów na których mają być prowadzone roboty i bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Przed wejściem Wykonawcy z robotami na grunty, nieruchomości na których mają być wykonane roboty lub sąsiadujące z planowanym terenem robót, Wykonawca działając w porozumieniu z przedstawicielem Gminy , na terenie której prowadzone są roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami będącymi ich możliwym skutkiem stratami lub wydatkami.

W szczegółowym harmonogramie robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwarunkowania prowadzenia robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich możliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na przyczynę ich powstania.

Jakość wykonania. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych pracowników, a także w pełnej zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.

Wszelkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Znaleziska archeologiczne. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji, nie wolno Wykonawcy wznowić robót. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.

Instalacje nad – i podziemne. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii energetycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, teletechnicznych, sieci wodnej na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na własny koszt.

Wiercenie otworu

Sposób wykonania otworu ma być zgodny z zatwierdzonym projektem. Wybór wiertnicy należy do Wykonawcy. Zakres głębokości wiertnicy winien być większy o 50% od głębokości wierconej studni.

Orurowanie otworu kolumną techniczną powinno:

- zabezpieczyć nawierconą warstwę wodonośną przed przedostaniem się wód powierzchniowych,

- uniemożliwić niekontrolowany wpływ wody z otworu lub strefy otworowej z warstwy wodonośnej o samowypływie,

- umożliwić zabudowę pośrednich kolumn rur okładzinowych w taki sposób, by można je było usunąć po zakończeniu zadania.

Kolumna filtrowa powinna być zapuszczona do otworu w taki sposób, aby górna krawędź filtru była umieszczona poniżej najniższego poziomu dynamicznego wody.

Wprowadzenie osypki piasku i żwirów powinno być wykonane w taki sposób, by nie tworzyły się pustki i nieciągłości oraz nie występowała segregacja ziaren.

Izolacja ujmowanej warstwy wodonośnej powinna skutecznie zabezpieczać ją przed połączeniem z innymi wodami oraz uniemożliwić nieprzewidzianą migrację wody.

Pompowanie oczyszczające i pomiarowe

Woda z pompowań wykonywanych w trakcie robót wiertniczych ma być odprowadzona rurociągiem tymczasowym do najbliższego rowu melioracyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w zakresie odprowadzania wód z pompowania.

Sprzęt do przeprowadzenia  pompowania – pompę głębinową dostarczy Wykonawca, który zobowiązany jest również zamontować  rurociąg odprowadzający wody z pompowań do odbiornika oraz zapewnić urządzenie do pomiaru ilości przepływającej wody.

W trakcie pompowań należy pobrać próbki wody podziemnej do analizy chemicznej (rozszerzonej) i bakteriologicznej według PN – 76/C – 04620/03.

Odkażenie studni.

Odkażenie powinno być wykonane przy użyciu następujących środków:

- podchloryn sodu (roztwór zawierający 15% aktywnego chloru),

- podchloryn wapnia – wapno chlorowane (zawartość aktywnego chloru 18 – 35 %),

- chloraminy.

Wymienione odkażenia powinny wynosić co najmniej 24 godziny. Po odkażeniu studnia powinna być poddana pompowaniu oczyszczającemu do czasu usunięcia środka odkażającego.

1.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty związane z wierceniem i likwidacją otworów, mają być wykonane pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. Kontrola jakości robót obejmuje:

- zgodność wykonania wiercenia lub likwidacji otworu z projektem robót hydrogeologicznych,

- pomiar głębokości otworu (studni),

- kontrolę zastosowanych materiałów podstawowych i pomocniczych,

- kontrolę procesu pompowania oczyszczającego i pompowań pomiarowych,

- kontrolę uzyskanych wyników fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

1.6. ODBIÓR ROBÓT

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu, czy po wykonaniu wiercenia, pompowań oczyszczających, pompowań pomiarowych i odkażania studni woda nie zawiera nadmiernej ilości piasku  (powyżej 0,5 g/m3 wody).

Odbiór robót nastąpi po wykonaniu odwiertu i spełnieniu wymagań określonych powyżej oraz przedłożeniu Zamawiającemu 4 egz. powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r.  W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. . Nr 201, poz. 1673).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu umowy co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, której okres liczony jest od dnia podpisania protokółu końcowego.

1.7. PRZEPISY

- Norma PN-G-02318 Studnie wiercone. Zasady projektowania i odbioru,

- Norma PN-88/B- 06715 Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne,

- Norma PN-93/G-02319 Studnie wiercone. Rury pełne i filtrowe z PCV. Wymiary                          i wymagania ogólne,

- Norma PN-87/G-02314 Studnie wiercone. Rury filtrowe z gwintami tłoczonymi. Wymagania

- Norma PN-88/M-94000 Siatki tkane w oczkach kwadratowych ogólnego przeznaczenia

- Norma BN-87/8755-07 Studnie wiercone. Wyposażenie techniczne zewnętrzne. Wymagania.